{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,6],[6,7,7,7],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,6],[8,7,9,7],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,6],[10,7,11,7],[12,2,12,3],[12,5,12,6],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[17,2,17,3],[17,5,17,6],[18,2,18,3],[18,5,18,6],[19,0,19,7],[20,3,20,7],[21,0,21,7],[22,0,22,5],[22,6,22,7],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,6],[23,7,25,7],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,3],[29,4,30,4],[29,5,30,6],[29,7,30,7],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,6],[31,7,32,7],[33,2,33,3],[33,5,33,6],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,6],[34,7,35,7],[36,2,36,3],[36,5,36,6],[37,2,37,3],[37,5,37,6],[38,2,38,4],[38,5,38,6],[39,2,39,3],[39,5,39,6],[40,0,40,7],[41,3,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：室外给排水"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
[null,"2","消防水系统",{"$nulls":4},""]
["1","031001007005","复合管",null,"1、安装部位：室外\n2、介质：给水\n3、材质：钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管\n4、规格、压力等级：DN200\n5、连接形式：电热熔连接","m",null,"285.000"]
[]
["2","031001007006","复合管",null,"1、安装部位：室外\n2、介质：给水\n3、材质：钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管\n4、规格、压力等级：DN150\n5、连接形式：电热熔连接","m",null,"67.500"]
[]
["3","031001007007","复合管",null,"1、安装部位：室外\n2、介质：给水\n3、材质：钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管\n4、规格、压力等级：DN100\n5、连接形式：电热熔连接","m",null,"7.800"]
[]
["4","031003003012","闸阀",null,"1、规格、压力等级：DN200\n2、连接形式：法兰连接","个",null,"5.000"]
["5","031003003013","闸阀",null,"1、规格、压力等级：DN100\n2、连接形式：法兰连接","个",null,"1.000"]
["6","031003003014","倒流防止器",null,"1、规格、压力等级：DN200\n2、连接形式：法兰连接","个",null,"2.000"]
["7","031003003015","Y型过滤器",null,"1、规格、压力等级：DN200\n2、连接形式：法兰连接","个",null,"2.000"]
["8","031003003016","消防水表",null,"1、规格、压力等级：DN200\n2、连接形式：法兰连接","个",null,"2.000"]
[]
[]
[]
[]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：室外给排水"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量"]
[]
[]
["9","031003003017","消防水表",null,"1、规格、压力等级：DN100\n2、连接形式：法兰连接","个",null,"1.000"]
["10","031003011003","法兰",null,"1、材质：碳钢\n2、规格、压力等级：DN100\n3、连接形式：焊接","副",null,"2.000"]
["11","031003011004","法兰",null,"1、材质：碳钢\n2、规格、压力等级：DN200\n3、连接形式：焊接","副",null,"11.000"]
["12","030901012001","消防水泵接合器",null,"1、名称：消防水泵接合器\n2、型号、规格：SQS150-A,地上式\n3、附件材质、规格：含闸阀、安全阀、止回阀等","套",null,"3.000"]
[]
["13","030901012002","喷淋水泵接合器",null,"1、名称：喷淋水泵接合器\n2、型号、规格：SQS150-A,地上式\n3、附件材质、规格：含闸阀、安全阀、止回阀等","套",null,"4.000"]
[]
["14","030901012003","水泵接合器井",null,"1、名称：水泵接合器井\n2、说明：详见招标图纸","套",null,"7.000"]
["15","030901011001","室外消火栓",null,"1、安装方式：室外地上式消火栓\n2、型号、规格：SSF150/65-1.0\n3、说明：详见招标图纸","套",null,"5.000"]
[]
["16","031002003001","套管制作与安装",null,"1、名称：刚性防水套管\n2、介质管道规格：DN200","个",null,"2.000"]
["17","WB040501021001","管道垫层",null,"1、垫层材质及厚度：100mm砂砾石垫层","m3",null,"21.550"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]